Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

[bookmark: _Hlk234306295]Harmonogram PRAC Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami oraz naprawa drzwi zewnętrznych. Znak sprawy: OZ.260.71.2026
Miejsce realizacji zamówienia: toalety miejskie położone w Krakowie
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	Prace przygotowawcze i organizacyjne – pomiar drzwi, futryn w toaletach obsługowych:
Rakowicka; Prądnicka; Park Krakowski

	
	
	
	

	Prace przygotowawcze i organizacyjne
Naprawa drzwi w toalecie obsługowej: Powiśle

	
	
	
	

	Demontaż drzwi i ościeżnicy z ewentualnym skuciem, sprawdzenie ścian i kątów - Rakowicka
	
	
	
	

	Wyniesienie starych drzwi, gruzu oraz innych odpadów i ich utylizacja- Rakowicka
	
	
	
	

	Montaż Drzwi Wewnętrznych, osadzenie, malowanie ścian i inne prace wykończeniowe - Rakowicka
	
	
	
	

	Demontaż drzwi i ościeżnicy z ewentualnym skuciem, sprawdzenie ścian i kątów - Prądnicka
	
	
	
	

	Wyniesienie starych drzwi, gruzu oraz innych odpadów i ich utylizacja - Prądnicka
	
	
	
	

	Montaż Drzwi Wewnętrznych, osadzenie, malowanie ścian i inne prace wykończeniowe - Prądnicka
	
	
	
	

	Demontaż drzwi i ościeżnicy z ewentualnym skuciem, sprawdzenie ścian i kątów - Park Krakowski
	
	
	
	

	Wyniesienie starych drzwi, gruzu oraz innych odpadów i ich utylizacja - Park Krakowski
	
	
	
	

	Montaż Drzwi Wewnętrznych, osadzenie, malowanie ścian i inne prace wykończeniowe - Park Krakowski
	
	
	
	

	Zakończenie prac
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